泉洛环评〔2022〕表 号

泉州市生态环境局关于宠物医疗卫生服务设施建设项目环境影响报告表的批复

泉州洛江瑞鹏惠它宠物医院有限公司：

你公司报送的由厦门森意顺环保科技有限公司编制的《宠物医疗卫生服务设施建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下：

1、该项目位于洛江区万安街道钻石美尔奇3号楼102、202号，系租赁泉州美尔奇房地产开发有限公司店铺进行营业，宠物医疗卫生服务设施建设项目，具体建设内容和生产设备以报告表为准。

项目建设符合国家产业政策，选址符合洛江片区单元控制性详细规划。在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解和控制。从环境保护角度，我局原则同意报告表总体结论和生态环境保护对策措施。

1. 应配套建设完善的污（废）水处理设施，项目医疗废水、美容废水经小型医疗废水处理设备预处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，再与生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网排入污水处理厂处理。生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准。

3、项目应加强通风排气，通过设置新风系统、喷除臭剂等措施减少异味影响，厂界废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级排放标准。

4、主要噪声源必须采取消声减振措施，边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类标准。

5、工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，并委托有资质单位进行处置。按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。

6、污染物排放口应按有关规范设置。

7、应严格执行环保“三同时”制度。在投入生产或产生实际排污行为之前应依法申领排污许可证，按证排污。投入生产后依法组织开展竣工环境保护验收。

8、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

泉州市生态环境局

 2022年6月 日