泉洛环评〔2022〕表 号

泉州市生态环境局关于洛江区数字经济产业园（一期）项目环境影响报告表的批复

泉州市海丝数字城发展有限公司：

你公司报送的由泉州市蓝天环保科技有限公司编制的《洛江区数字经济产业园（一期）项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下：

一、该项目位于洛江区双阳街道（北至福滨街、东至伟宏小米时代，西、南至其他工业用地），属于标准厂房建设项目，项目总用地面积54943平方米（约82.41亩），总计容建筑面积137357.5平方米，容积率2.5，总建筑面积153302.66平方米，具体建设内容以报告表为准。

二、项目符合国家产业政策，选址符合洛江片区单元控制性详细规划。在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解和控制。从环境保护角度，我局原则同意报告表总体结论和生态环境保护对策措施。

三、加强施工期环境保护工作，防止污水漫流、建筑扬尘、建筑垃圾污染，避开雨季施工，施工过程做好水土保持工作，防止水土流失。施工期生产废水经隔油池和沉淀池处理后回用于施工车辆冲洗和施工场地洒水抑尘，不得外排；施工期生活污水经临时化粪池处理达标后通过自建临时污水管线连接至福滨街市政污水管网排入污水处理厂处理，施工期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准。施工场界粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的无组织排放监控浓度限值，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值。施工固废分类放置，统一收集整理后及时清运处理。

四、入驻企业项目需另行环评审批手续，本项目运营期主要污染物排放执行标准要求如下：

（一）项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。

（二）项目主要噪声源必须采取消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准，交通干线35m±5m范围内执行4类标准。

（三）项目油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2排放标准。

（四）工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，并委托有资质单位处置；生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）相关规定。按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。

（五）污染物排放口应按有关规范设置。

五、应严格执行环保“三同时”制度。在投入生产或产生实际排污行为之前应依法申领排污许可证，按证排污。投入生产后依法组织开展竣工环境保护验收。

六、若项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

泉州市生态环境局

2022年8月 日